## Arkusz2
Analiza informacji ICSMS za mieciąc styczeń 2022 r.
W terminie 01.01.2022 r. – 31.01.2022 r. administratorzy systemu ICSMS otrzymali 11 powiadomień Safeguard. Użytkowników ICSMS powiadomiono o możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego środka, zareagować lub dodać informację o swojej reakcji przed upływem wyznaczonego terminu. Produkty u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zakwestionowane w krajach, w których zostały one udostępnione. Jest to szczególnie przydatna informacja, gdy produkt ma ograniczoną dystrybucję w EOG, ale organ nadzoru rynku wie, że jest rozprowadzany w innych państwach członkowskich.
Szczegóły notyfikacji Safeguard ICSMS:
Regulacje prawne:
2014/35/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tekst mający znaczenie dla EOG.
1. | opis produktu | oprawa sufitowa (ang. Ceiling luminaire)
| marka/typ/model | 40540/TDL13 (40540/1)
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności
| państwo członkowskie | Finlandia
2. | opis produktu | ciśnieniowa sprężarka powietrza (ang. high pressure breathing air compressors)
| marka/typ/model | Comp Trade
| poziom ryzyka | nie określono
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | brak deklaracji zgodności
| państwo członkowskie | Austria
3. | opis produktu | Oprawa ścienna z modułem LED (ang. wall luminaire with LED module)
| marka/typ/model | Heat BL0006-60
| poziom ryzyka | N - Niskie ryzyko (Klasa 1)
| status | zakończono
| podjęte działania | wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | wynik negatywny badania bezpieczeństwa właściwości elektrycznych
| państwo członkowskie | Finlandia
4. | opis produktu | Lampa LED (ang. LED lamp)
| marka/typ/model | Egma Art. nr 7500106
| poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | zakończono
| podjęte działania | wynik negatywny badania bezpieczeństwa właściwości elektrycznych
| uzasadnienie | brak deklaracji zgodności
| państwo członkowskie | Finlandia
5. | opis produktu | Oprawa zwieszana z lampą LED (ang. Pendant luminaire with LED lamp)
| marka/typ/model | Faro Bacelona Honey 73696
| poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | zakończono
| podjęte działania | wynik negatywny badania bezpieczeństwa właściwości elektrycznych
| uzasadnienie | brak deklaracji zgodności
| państwo członkowskie | Finlandia
6. | opis produktu | Szafka z lustrem (ang. Mirror cabinet)
| marka/typ/model | GOODiY Cuadro (502206844)
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | wynik negatywny badania bezpieczeństwa właściwości elektrycznych
| państwo członkowskie | Finlandia
7. | opis produktu | Pompa głębinowa (ang. Submersible pump)
| marka/typ/model | Norona FSP9001DW
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | nie zakończono
| podjęte działania | wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | wynik negatywny badania bezpieczeństwa właściwości elektrycznych
| państwo członkowskie | Finlandia
8. | opis produktu | Ładowarka (ang. Battery Charger)
| marka/typ/model | Vatti ENC1210
| poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | zakończono
| podjęte działania | zwrot do producenta
| uzasadnienie | brak deklaracji zgodności
| państwo członkowskie | Finlandia
9. | opis produktu | Falownik prądu stałego na prąd przemienny (ang. DC to AC power inverter)
| marka/typ/model | DOXIN 1000 watt DC to AC power inverter
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | zwrot do producenta
| uzasadnienie | brak deklaracji zgodności
| państwo członkowskie | Finlandia
10. | opis produktu | Ładowarka (ang. Battery charger)
| marka/typ/model | Vatti EBC1210
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | brak deklaracji zgodności
| państwo członkowskie | Finlandia
2009/48/EC - Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek
1. | opis produktu | Kostium na Halloween dla dzieci: szata z kapturem i maska
| marka/typ/model | Pentone Creations SA Art. nr 2549493 / Dark Lord
| poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | nie zakończono
| podjęte działania | wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | brak deklaracji zgodności
| państwo członkowskie | Niemcy
W oparciu o powyższe informacje w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie nie natrafiono na produkty takie same jak produkty, wobec których zastosowano notyfikowane środki Safeguard.
N - Niskie ryzyko (Klasa 1)
Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
nie określono
zakończono
nie zakończono
Austria
Belgia
Bułgaria
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy