## Arkusz2
Analiza informacji ICSMS za miesiąc marzec 2022 r.
W terminie 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. administratorzy systemu ICSMS otrzymali 29 powiadomień Safeguard. Użytkowników ICSMS powiadomiono o możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego środka, zareagować lub dodać informację o swojej reakcji przed upływem wyznaczonego terminu. Produkty u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zakwestionowane w krajach, w których zostały one udostępnione. Jest to szczególnie przydatna informacja, gdy produkt ma ograniczoną dystrybucję w EOG, ale organ nadzoru rynku wie, że jest rozprowadzany w innych państwach członkowskich.
Szczegóły notyfikacji Safeguard ICSMS*:
*ICSMS - European Commission https://webgate.ec.europa.eu/icsms/?locale=pl
Regulacje prawne:
2014/35/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tekst mający znaczenie dla EOG.
1 | opis produktu | Falownik prądu stałego na prąd przemienny (DC to AC power inverter)
| marka/typ/model | DOXIN 1000 watt DC to AC power inverter
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
2 | opis produktu | 4-portowa stacja ładująca USB (4-port USB charging station)
| marka/typ/model | ENERGENIE EG-U4C4A-01
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Nie spełnia wymagań (Not compliant)
| państwo członkowskie | Finlandia
3 | opis produktu | Ładowarka (battery charger)
| marka/typ/model | VATTI EBC1210
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
4 | opis produktu | Falownik spawalniczy (welding inverter)
| marka/typ/model | TIMCO i160CPT
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
5 | opis produktu | Oprawa sufitowa (ceiling luminaire)
| marka/typ/model | Nieznany (unknown) 40540/TDL13 (40540/1)
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
6 | opis produktu | Światło ciekłokrystaliczne (LED floodlight)
| marka/typ/model | GELIA Art. No: 4075002001, model SLED-20PACG
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
7 | opis produktu | Oprawa sufitowa (ceiling luminaire)
| marka/typ/model | ANETA Nicoline, Art.nr. 16405-20
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
8 | opis produktu | Ładowarka (battery charger)
| marka/typ/model | MOTOBATT Baby Boy MBCBABY
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
9 | opis produktu | Ładowarka USB (USB charger)
| marka/typ/model | Happy Traveler LL-T208
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Inny rodzaj szkody (other type of harm)
| państwo członkowskie | Finlandia
10 | opis produktu | Odstraszacz szkodników (Pest repeller)
| marka/typ/model | Weitech WKO523
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | nie zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / oparzenia (burns,scalds)
| państwo członkowskie | Finlandia
11 | opis produktu | Wysokociśnieniowa sprężarka powietrza do oddychania (high pressure breathing air compressors)
| marka/typ/model | Comp Trade
| poziom ryzyka | nie określono
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania
| uzasadnienie | Zmiany konsutrukcyjne produktu
| państwo członkowskie | Austria
12 | opis produktu | Palec świetlny (finger light)
| marka/typ/model | TK Gruppe TK05487
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | nie zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Korozja (chemiczna (Corrosion chemical)
| państwo członkowskie | Niemcy
13 | opis produktu | Lampa sufitowa (ceiling lamp)
| marka/typ/model | OPVIQ Damar
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Szwecja
14 | opis produktu | Ładowarka USB 40 W (40W USB Power Charger)
| marka/typ/model | Win How Solution YC-CDA19
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie produktu - wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Szwecja
15 | opis produktu | Oprawa ścienna lub sufitowa (wall or ceiling luminaire)
| marka/typ/model | EUROLAMP 145-20014
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
16 | opis produktu | Ładowarka (battery charger)
| marka/typ/model | H-TRONIC AL 800
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
17 | opis produktu | Młotek do masażu (massage hammer)
| marka/typ/model | HMS PDM4482 Power supply: HGCS35VATO
| poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie produktu - wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
18 | opis produktu | Oprawa sufitowa LED (Ceiling luminaire LED)
| marka/typ/model | Steinel RS 16 LED
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
19 | opis produktu | Przenośny grzejnik ceramiczny (portable ceramic space heater)
| marka/typ/model | PARIS RHONE PE-HE010
| poziom ryzyka | nie określono
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Negatywny wynik badania bezpieczeństwa (właściwości elektryczne)
| państwo członkowskie | Luksemburg
20 | opis produktu | Pompa głębinowa (Submersible pump)
| marka/typ/model | NORONA FSP9001DW
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | nie zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
21 | opis produktu | Oprawa budowlana (building site luminaire)
| marka/typ/model | Lena Lighting Grey 850 Index 248542
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Ryzyko porażenia prądem (risk of electric shock), ryzyko pożaru (risk of fire)
| państwo członkowskie | Finlandia
22 | opis produktu | Światło ciekłokrystaliczne (LED Floodlight)
| marka/typ/model | CRX CRX3316 (HZJ9030-A)
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
23 | opis produktu | Plafon LED (LED Plafond)
| marka/typ/model | MEGAMAN Fonda
| poziom ryzyka | Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
24 | opis produktu | Pasek świetlny LED (LED Light strip)
| marka/typ/model | LEDenergie 8496 PO8099
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
25 | opis produktu | Listwa LED (LED striplight)
| marka/typ/model | EUROLAMP REF NO: 147-70251 (Controlgear Ref No: 147-70564)
| poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie produktu - wycofanie z rynku / Zakaz udostępniania produktu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
26 | opis produktu | Oprawa sufitowa, LED (ceiling luminaire, LED)
| marka/typ/model | HEAT BL0003
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | nie zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Wstrząs elektryczny (Electric shock)
| państwo członkowskie | Finlandia
27 | opis produktu | Łańcuchy świetlne LED (LED String Lights)
| marka/typ/model | LEZONIC PI-120LED-8M
| poziom ryzyka | N - Niskie ryzyko (Klasa 1)
| status | zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Brak deklaracji zgodności / Negatywny wynik badania bezpieczeństwa (właściwości elektryczne)
| państwo członkowskie | Luksemburg
2009/48/EC - Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek
1 | opis produktu | opis produktu | Bęben (Drum)
| marka/typ/model | marka/typ/model | Nieznana (None) 906
| poziom ryzyka | poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania
| uzasadnienie | Negatywny wynik badania bezpieczeństwa (właściwości fizyczne i mechaniczne), Uduszenie (suffocation)
| państwo członkowskie | Belgia
2016/425/EU - Rozporządzenie o środkach ochrony indywidualnej
1 | opis produktu | Rękawice lateksowe chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami (latex protective gloves against dangerous chemical)
| marka/typ/model | SANTEX GD05
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | zakończono
| podjęte działania | Zakaz udostępniania produktu / wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Negatywny wynik badania bezpieczeństwa (właściwości chemiczne)
| państwo członkowskie | Hiszpania
W oparciu o powyższe informacje w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie nie natrafiono na produkty takie same jak produkty, wobec których zastosowano notyfikowane środki Safeguard.