## Arkusz2
Analiza informacji ICSMS grudzień 2021 r.
W terminie 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. administratorzy systemu ICSMS otrzymali 33 powiadomienia Safeguard. Użytkowników ICSMS powiadomiono o możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego środka, zareagować lub dodać informację o swojej reakcji przed upływem wyznaczonego terminu. Produkty u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zakwestionowane w krajach, w których zostały one udostępnione. Jest to szczególnie przydatna informacja, gdy produkt ma ograniczoną dystrybucję w EOG, ale organ nadzoru rynku wie, że jest rozprowadzany w innych państwach członkowskich.
Szczegóły notyfikacji Safeguard ICSMS:
Regulacje prawne:
2014/35/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tekst mający znaczenie dla EOG.
1. | opis produktu | Falownik mocy DC do AC
| marka/typ/model | Falownik 1000 W DC do AC TOKSYNA
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie z rynku
| uzasadnienie | Konstrukcja gniazda AC nie spełnia wymagań normy SFS
| państwo członkowskie | Finlandia
2. | opis produktu | Ładowarka USB 40W
| marka/typ/model | YC-CDA19 Win How Solution
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Wady obudowy i izolacji
| państwo członkowskie | Finlandia
3. | opis produktu | Ładowarka USB 40W
| marka/typ/model | YC-CDA19 Win How Solution
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Obudowa nie spełnia wymagań przeciwpożarowych.
| państwo członkowskie | Finlandia
4. | opis produktu | Falownik spawalniczy
| marka/typ/model | i160CPT TIMCO •
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Wiele istotnych wad stwarza ryzyko porażenia prądem
| państwo członkowskie | Finlandia
5. | opis produktu | Chłodnica powietrza RL Kostka lodu
| marka/typ/model | CKS-0502012W Chłodnica powietrza: R031-01
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie
| uzasadnienie | Ryzyko porażenia prądem - wady obudowy i izolacji
| państwo członkowskie | Finlandia
6. | opis produktu | LED
| marka/typ/model | Art.nr. 7500106 Egma •
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie
| uzasadnienie | Ryzyko porażenia prądem - wady obudowy i izolacji
| państwo członkowskie | Finlandia
7. | opis produktu | Młotek do masażu
| marka/typ/model | PDM4482 Zasilacz HGCS35VATO HMS
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie
| uzasadnienie | Wady zasilacza - ryzyko porażenia elektrycznego
| państwo członkowskie | Finlandia
8. | opis produktu | Lampka nocna
| marka/typ/model | Sparnet
| poziom ryzyka | W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z obrotu
| uzasadnienie | Ryzyko porażenia prądem
| państwo członkowskie | Szwecja
9. | opis produktu | Pompa zatapialna
| marka/typ/model | FSP4001DW Norona •
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Nie zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Porażenie prądem
| państwo członkowskie | Finlandia
10. | opis produktu | Zasilacz
| marka/typ/model | Zasilacz AC/DC LYW-1220
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Porażenie prądem - wada obudowy
| państwo członkowskie | Finlandia
11. | opis produktu | Ładowarka
| marka/typ/model | AL 800 H-TRONIC
| poziom ryzyka | M - Średnie ryzyko (klasa 2)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Napięcie między pinami wtyczki zasilania zasilacza jest zbyt wysokie
| państwo członkowskie | Finlandia
12. | opis produktu | Ładowarka USB 40W
| marka/typ/model | YC-CDA19 Win How Solution
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Istnieje poważne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
| państwo członkowskie | Szwecja
13. | opis produktu | Ładowarka
| marka/typ/model | MBCBABY MOTOBATT Chłopiec
| poziom ryzyka | M - Średnie ryzyko (klasa 2)
| status | Nie zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Test udarności młota sprężynowego 1,0 J - nietrwała obudowa
| państwo członkowskie | Finlandia
14. | opis produktu | Palnik Inscense
| marka/typ/model | *
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Izolowane przewody dotykają metalowej obudowy
| państwo członkowskie | Szwecja
15. | opis produktu | Oprawa ścienna lub sufitowa
| marka/typ/model | EUROLAMP 145-20014
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Nie ukończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Porażenie elektryczne
| państwo członkowskie | Finlandia
16. | opis produktu | Latarka
| marka/typ/model | Pilot 14G Myśliwy model MTLC-0500-1000
| poziom ryzyka | L - Niskie ryzyko (klasa 1)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Zasilacz AC/DC może spowodować porażenie prądem.
| państwo członkowskie | Finlandia
17. | opis produktu | Oprawa sufitowa Markslöjd
| marka/typ/model | AMY, Art.nr 107932-Chrom/Biały
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Nie zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Porażenie prądem
| państwo członkowskie | Finlandia
18. | opis produktu | Oprawa sufitowa
| marka/typ/model | Nikolina, Art.nr. 16405-20 Aneta
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Klasa IP oprawy nie jest spełniona.
| państwo członkowskie | Finlandia
19. | opis produktu | Ładowarka usb
| marka/typ/model | ETA-U90EWE
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Porażenia prądem elektrycznym
| państwo członkowskie | Szwecja
20. | opis produktu | LAMPA WISZĄCA / LAMPA SUFITOWA
| marka/typ/model | FL010114 Olsson i Jensen
| poziom ryzyka | ***
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Etykiety produktu nie można powiązać z dok. techniczną
| państwo członkowskie | Szwecja
21. | opis produktu | Elektroniczna sterownicza do modułu LED
| marka/typ/model | Eurolit Nr 51402263
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Powiadomienie
| uzasadnienie | Niewystarczająca izolacja
| państwo członkowskie | Finlandia
22. | opis produktu | Oprawa sufitowa
| marka/typ/model | Nowodvorski ARENA GRAPHITE v1
| poziom ryzyka | M - Średnie ryzyko (klasa 2)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Porażenie prądem - możliwość dostania się wody
| państwo członkowskie | Finlandia
23. | opis produktu | Reflektor LED Gelia
| marka/typ/model | Nr: 4075002001, model SLED-20PACG
| poziom ryzyka | M - Średnie ryzyko (klasa 2)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Ryzyko porażenia prądem -Obrót ramienia powoduje skręcenie wewnętrznego okablowania.
| państwo członkowskie | Finlandia
24. | opis produktu | Oprawa sufitowa LED
| marka/typ/model | RS 16 LED Steinel •
| poziom ryzyka | M - Średnie ryzyko (klasa 2)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Dostanie się wody do oprawy nie udana próba IPX4
| państwo członkowskie | Finlandia
25. | opis produktu | Plafon Damar
| marka/typ/model | Opviq
| poziom ryzyka | M - Średnie ryzyko (klasa 2)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| uzasadnienie | Porażenie prądem - kontakt przewodów z metalową obudową
| państwo członkowskie | Szwecja
26. | opis produktu | Ładowarka
| marka/typ/model | ENC1210 vatti
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
| status | Zakończono
| podjęte działania | ***
| uzasadnienie | Porażenie prądem
| państwo członkowskie | Finlandia
27. | opis produktu | Oprawa budowlana
| marka/typ/model | Lena 248542 indeksu 850
| poziom ryzyka | M - Średnie ryzyko (klasa 2)
| status | Nie zakończono
| uzasadnienie | Ryzyko porażenia prądem (dostanie się wody do oprawy)
| podjęte działania | Zakaz sprzedaży
| państwo członkowskie | Finlandia
28. | opis produktu | Naświetlacz LED
| marka/typ/model | CRX3316 (HZJ9030-A)
| poziom ryzyka | H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Ryzyko porażenia prądem - pęknięcia osłony podczas obracania
| państwo członkowskie | Finlandia
29. | opis produktu | Oprawa zwieszana z lampą LED
| marka/typ/model | Faro Bacelona Honey
| poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie produktu
| uzasadnienie | Porażenie prądem po dotknięciu metalowych gwintów oprawki.
| państwo członkowskie | Finlandia
30. | opis produktu | Lampa mysz
| marka/typ/model | SELETTI
| poziom ryzyka | P - Poważne ryzyko (Klasa 4)
| status | Nie zakończono
| podjęte działania | Odzyskanie produktu
| uzasadnienie | Części pod napięciem osłony lampy
| państwo członkowskie | Finlandia
2006/42/WE - Dyrektywa maszynowa
1. | opis produktu | MASZYNA DO CIĘCIA DREWNA
| marka/typ/model | T30RFX/750 AGRIDUARTE
| poziom ryzyka | ***
| status | Nie ukończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Maszyna nie spełnia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i produkcją maszyn. Działania podjęte w związku z wypadkiem i kalectwem
| państwo członkowskie | Hiszpania
2009/48/EC - Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek
1. | opis produktu | Puszysty niedźwiedź z diodą LED
| marka/typ/model | Quetschspielzeug, Knautschspielzeug
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (Klasa 4)
| status | Nie ukończono/dochodzenie
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Małe części - ryzyko uduszenia
| państwo członkowskie | Niemcy
2. | opis produktu | Bęben
| marka/typ/model | 906
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (Klasa 4)
| status | Zakończono
| podjęte działania | Zakaz wprowadzania na rynek
| uzasadnienie | Ryzyko uduszenia
| państwo członkowskie | Belgia
3. | opis produktu | Kostium dla dzieci: Szata z kapturem i maska
| marka/typ/model | Art.-Nr. 2549493 / Dark Lord Pentone Creations S.A.
| poziom ryzyka | S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
| status | Nie ukończono
| podjęte działania | Wycofanie z rynku
| uzasadnienie | Test palności - r. oparzenia
| państwo członkowskie | Niemcy
W oparciu o powyższe informacje w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie nie natrafiono na produkty takie same jak produkty, wobec których zastosowano notyfikowane środki Safeguard.